## Справка
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребления коммунальных услуг в МКД ул.9 Мая, д.8 А , Май 2023 г.
Код поставки | Вид коммунальной услуги | Ед.измерения | Текущие показания общедомового прибора учета | Суммарный объем коммунальных услуг
|  |  |  | По ИПУ | По нормативу | На общедомовые нужды
2 | Отопление | Гкал |  | 54.23 |  | 21.67
2 | Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения | Гкал |  | 53.91 |  | 1.3
3 | Холодная вода для нужд горячего водоснабжения | куб.м. |  | 1057 |  | 25.4
3 | Холодное водоснабжение | куб.м. |  | 1693 |  | 25.5
3 | Водоотведение | куб.м. |  | 2750 |  | 50.9
4 | Электроснабжение | кВт/ч |  | 107475 |  | 24000

## ОПУ ТЭ.
ОТЧЕТ
показаний общедомовых ПУ тепловой энергии
с 21.04.2023 г. по 20.05.2023 г.
№ счётчика | Потребление ресурса | Показание ТЭ (учетный период), Гкал | Показания на 31.12.2021 | Показания ТЭ (расчетный период), Гкал | Расход ТЭ (расчетный период), Гкал | Скоректированные показания, Гкал (Vкр) | Введены в эксплуатацию | Пояснение к скоректированным показаниям
413923 | стилобат и 18-ти эт.жилой дом | 726.06 |  | 783.498 | 57.438 | 57.438 | с 10.10.20 г.
0
[5 empty] | 0 | 57.438 | Обнуление с 01.01.2023 | В декабре было снято 40 Гкал
411939 | 25-ти эт.жилой дом | 773.294 |  | 844.68 | 71.386 | 73.666 | с 01.08.20 г.
[5 empty] | 0 | 71.386 | Обнуление с 01.01.2023
Итого |  |  |  |  | 0 | 131.104
Объем потребленной горячей воды по показаниям приборов учета, включая объем горячей воды на ОДН, и в случае отсутсвия приборов учета от количества проживающих, куб.м. (1) | [5 empty] | 1082.5
N-Норматив подогрева холодной воды для нужд ГВС, Гкал (Nгвстэ) | [5 empty] | 0.051
Расход тепловой энергии используемой на подогрев холодной воды для ГВС (18 и 25 эт.дома, стилобат) по нормативу, Гкал (Qгвс=Nгвстэ*1) | [5 empty] | 55.21
Расход тепловой энергии используемой на подогрев холодной воды для ГВС (18 и 25 эт.дома, стилобат) по нормативу за исключением ОДН ГВС, Гкал. | [5 empty] | 53.91
Расход тепловой энергии на отопление, Гкал (Qот=Vкр-Qгвс) | [5 empty] | 75.894
Расход тепловой энергии на вентиляцию нежилых помещений, Гкал (Qвент) | [5 empty] | 0
Расход тепловой энергии на помещение магазина Перекресток, подземной автопарковки, Гкал (Q от.пер.) | [5 empty] | 20.73
Расход тепловой энергии на помещение магазина Перекресток, Гкал | [5 empty] | 21.06
Расход горячего водоснабжения на ОДН, куб.м. | [5 empty] | 25.47
Объем тепловой энергии на отопление по ОДПУ, Гкал (Qодпу=Vкр-Qгвс-Qвент-Qот.пер.) | [5 empty] | 55.164
Объем тепловой энергии на отопление по ИПУ, а в случае отсутствия ИПУ по формуле 18(1), Гкал (2) | [5 empty] | 33.5
Объем тепловой энергии на отопление по ИПУ, Гкал | [5 empty] | 8.77 |  |  |  | 402069.478
Объем тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в МКД, за исключением объема тепловой энергии, потребленного во всех жилых и нежилых помещениях в МКД, Гкал (3=Qодпу-2) | [5 empty] | 21.664 |  |  |  | #REF!
Объем тепловой энергии по формуле 18(1), Гкал (4) | [5 empty] | 24.73
Объем электрической энергии, использованной оборудование ИТП при производстве коммунальных услуг отопление и горячее водоснабжение, кВт/ч (Эитп) | [5 empty] | 3175
Объем электрической энергии, потребленной оборудованием ИТП и приходящейся на помещениям оборудованным ИПУ тепловой энергии на помещение магазина Перекресток и подземной автопарковки, кВт/ч (5=Эитп стил) | [5 empty] | 225
Площадь всех помещений, находящихся в собственности, кроме стилобата и подземного гаража, кв.м. (S) | [5 empty] | 20778.5
Площадь помещений стилобата и подземного гаража, кв.м. (6) | [5 empty] | 2014.3
Площадь всех помещений Здания, кв.м. (7) | [5 empty] | 22792.8
Тариф на тепловую энергию, рубли (8) | [5 empty] | 2944.5
Тариф на электрическую энергию, рубли (9) | [5 empty] | 5.05
Тариф на холодную воду, рубли (10) | [5 empty] | 32.52
Удельный расход тепловой энергии на подогрев воды - формула 20(1) Правил №354, Гкал (11=Vкр/(Qгвс+Qот)*Nгвстэ) | [5 empty] | 0.051
Расчет стоимости горячей воды по формулам 20 и 20(1) Правил 354
Стоимость горячего водоснабжения по приборам учета для помещений и стоимость горячей воды для ОДН формула 20 и 20(1) Правил 354 от 06.05.11 г., рубли/куб.м. (12=10+11*8) | [5 empty] | 182.6895
Стоимость норматива горячего водоснабжения на одного проживающего(без стоимости холодной воды)формула 20 и 20(1) Правил 354 от 06.05.11 г., рубли/чел. (13=Nгвстэ*8*3,6) | [5 empty] | 485.0475
Расчет платы за отопление по формуле 18 (1) Правил 354
Плата за отопление по ОПУ (Отопление 9м), рубли/кв.м. (14=(3*8+(Эитп-5)*9)/S | [5 empty] | 3.787
Расчет платы за отопление по формуле 18 Правил 354 | [8 empty] | #REF!
Плата за отопление (формула 18), рубли/кв.м. (15=(Qодпу*8+(Эитп-5)*9)/S | [5 empty] | 8.5342

## Паркинг
Коммунальные услуги по паркингу за Май 2023 года
Наименование | Расход | Тариф | Сумма, рубли
Электроснабжение, кВт/ч | 1410 | 5.05 | 7120.5
В расчете на 1 машиноместо кВт/ч |  | 36.1538 | 182.5769
отопление, Гкал | 3.26 | 2944.5 | 9599.07
отопление, кВт/ч | 86.52 | 5.05 | 436.926
Итого |  |  | 10035.996
Плата за отопление руб/кв.м. |  |  | 18.3406
Водоснабжение | 0 | 32.52 | 0
Водоотведение | 0 | 37.6 | 0
В расчете на 1 машиноместо Водоснабжение куб.м. |  | 0 | 0
В расчете на 1 машиноместо Водоотведение куб.м. |  | 0 | 0
Наименование | Расход | Тариф | Сумма, рубли
Вывоз ТКО | 1.1 | 1030.08 | 1133.088
В расчете на 1 кв/м |  | 0.0020102 | 2.0707

## Вывоз ТКО
Вывоз ТКО
Размер платы, кв.м. | Расчетная площадь (без НП №007 (магазин "Перекресток"); НП №012 (магазин "Красное и белое), подземного паркинга, НП №006 (Аптека)), кв.м |  | Сумма к начислению, руб.
6.7157 | 20578.8 |  | 138200.42
Стоимость Услуги по основному договору |  |  | 147258.59
Прямые договора
[5 empty] | объем | тариф | рубли | площадь
1 | СПРО-2018-0001847 от 25.12.2018 |  | ООО "Альфа Рязань" | пом. 012 | 3,14 м3/мес. | 1030.08 | 3234.45 | 127.8
2 | СПРО-2018-0000920 от 26.12.2018 |  | АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" | пом. 007 | 73 м3/мес. | 1030.08 | 75195.84 | 1467.1 | своя контейнерная площадка
3 | СПРО-2019-0024960 от 10.04.2020 |  | ООО "Лето" | пом. 006 | 4,55367 м3/мес. | 1030.08 | 4690.64 | 71.9
4 | Подземный паркинг |  |  |  | 1,1 м3/мес. | 1030.08 | 1133.08 | 547.2
Общая площадь дома, кв.м. |  | 22792.8